## 附件：

## 保亭县人民医院肠镜维修服务采购项目

## 市场询价清单

## **一、设备维修清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **型号** | **数量** | **维保年限** |
| 1 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-Q260AI | 1 | 更换配件维保六个月 |

**二、服务参数要求**

1、设备序列号为2015323的肠镜需更换插入管、弹簧管、弯曲部（含蛇骨、钢丝及钢网）、导光束、弯曲橡皮。

2、机器维修所需更换零配件费用、工时费、差旅费等所有因维修服务所产生的费用均包含在报价内。

3、需提供营业执照，营业执照经营范围需包含医疗设备维修。

4、对所更换的配件保修期6个月（人为损坏及不可抗拒的自然因素除外）。