## 附件：

## **保亭县人民医院胎心监护仪配件采购项目**

## **市场询价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **质保年限** | **单价** | **报价金额** |
| 1 | 胎心探头 | 国产 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 热敏打印头 | 国产 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 宫缩压力探头 | 国产 | 套 | 3 |  |  |  |
| 报价合计金额（大写）： 元整 ， （小写： 元） | | | | | | | |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位： （盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2024年7 月 日

**设备参数要求**

**一、胎心探头**

1、4针：1MHZ，8晶片，窄双槽，4针。

2、6针：1MHZ，8晶片，宽双槽，6针，预防大探头。

**二、热敏打印头**

1、1728dots，8dots/mm，216mm，热阻3000Q，逻辑电源5.5V，打印电压26.5V。

**三、宫缩压力探头**

1、6针，范围：0-100，分辨率：1。