## 附件：

**保亭县人民医院胸腔镜器械一批采购项目邀请磋商谈判报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **质保年限** | **单价** | **报价金额** |
| 1 | 双关节卵圆钳 | 国产 | 把 | 2 |  |  |  |
| 2 | 双关节分离钳 | 国产 | 把 | 5 |  |  |  |
| 3 | 双关节剪刀 | 国产 | 把 | 1 |  |  |  |
| 4 | 单关节持针钳 | 国产 | 把 | 1 |  |  |  |
| 5 | 双关节淋巴钳 | 国产 | 把 | 1 |  |  |  |
| 6 | 推结棒 | 国产 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 冲吸器 | 国产 | 个 | 1 |  |  |  |
| 报价合计金额（大写）： 元整 ， （小写： 元） |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位： （盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2024年9月 日

**设备参数要求**

**一、双关节卵圆钳**

1、选用国标优质钢材630型号。

2、规格：Ф5\*300 弧高15°。

**二、双关节分离钳**

1、选用国标优质钢材630型号。

2、规格：Ф5\*300 弯 弧高20°两把；Ф5\*300 直一把；Ф5\*300 小直角90°两把。

**三、双关节剪刀**

1、选用国标优质钢材630型号。

2、规格：Ф5\*300 弯 弧高10°。

**四、单关节持针钳**

1、规格：Ф5\*300 直。

**五、双关节淋巴钳**

1、选用国标优质钢材630型号。

2、规格：Ф5\*300 弧高15°。

1. **推结棒**

1、规格：Ф5\*300 直。

1. **冲吸器**

1、规格：Ф5\*300 弧高15°。