## 附件：

**保亭县人民医院（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）**

**供应室外侧排水沟改造项目市场询价采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供应室外侧排水沟改造清单** | | | |
|
| **序号** | **项目名称** | **合计金额** | **备 注** |
| 1 | 人工挖排水管沟（规格500\*500） 48.7米 |  |  |
| 2 | 人工挖沉沙井（规格1000\*1000\*700） 2个 |  |  |
| 3 | 200波纹管 5条 |  |  |
| 4 | 300波纹管 1.5条 |  |  |
| 5 | 400\*700铸铁井盖 4个 |  |  |
| 6 | 测量，定点，安装波纹管人工费 |  |  |
| 7 | 砌沉沙井人工和材料 2 个 |  |  |
| 8 | 排水管沟回填土 48.7米 |  |  |
| 9 | 走廊瓷砖 22片 |  |  |
| 10 | 贴瓷砖河沙，水泥等材料 |  |  |
| 11 | 贴瓷砖人工费 1400元 |  |  |
| 12 | 垃圾装运 |  |  |
| 金额合计（小写）： 大写： | | | |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位： （盖章）

联 系 人： 身份证号：

电 话： 日 期：2024年12月 日