## 附件：

## **保亭县人民医院洁净空调过滤网采购项目(第二次)报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 过滤器名称 | 规格/mm | 采购数量 （个） | 单 价 | 合 计 | 备 注 |
| 院内公共区域 | YTF-初效板式过滤器 | 592\*287\*46 | 12 |  |  |  |
| YTF-初效板式过滤器 | 592\*490\*46 | 24 |  |  |  |
| YTF-初效板式过滤器 | 592\*592\*46 | 54 |  |  |  |
| YTF-化纤袋式中效过滤器 | 592\*287\*381-6P | 6 |  |  |  |
| YTF-化纤袋式中效过滤器 | 490\*592\*381-6P | 12 |  |  |  |
| YTF-化纤袋式中效过滤器 | 592\*592\*381-6P | 27 |  |  |  |
| YTF-无隔板高效过滤器 | 592\*287\*292 | 2 |  |  |  |
| YTF-无隔板高效过滤器 | 592\*490\*292 | 2 |  |  |  |
| 手术室 室内 | YTF-中效板式过滤器 （回风口） | 585\*265\*69 | 21 |  |  |  |
| 铝框片式粗效过滤器（回风口） | 382\*332\*8 | 9 |  |  |  |
| 天花板过滤网（回风口格栅） | 525\*525\*8 | 14 |  |  |  |
| 铝板框折叠式中效过滤器（排风口） | 580\*290\*96 | 1 |  |  |  |
| 铝板框折叠式中效过滤器（排风口） | 290\*290\*96 | 7 |  |  |  |
| 天花板过滤器（送风口） | 610\*305\*292 | 16 |  |  |  |
| 天花板过滤器（送风口） | 475\*475\*69 | 25 |  |  |  |
| ICU 机房 | YTF-初效板式过滤器 | 490\*490\*46 | 6 |  |  |  |
| YTF-初效板式过滤器 | 490\*592\*46 | 12 |  |  |  |
| YTF-初效板式过滤器 | 592\*592\*46 | 6 |  |  |  |
| YTF-化纤袋式中效过滤器 | 490\*490\*381-6P | 3 |  |  |  |
| YTT-化纤袋式中效过滤器 | 490\*592\*381-6P | 6 |  |  |  |
| YTF-化纤袋式中效过滤器 | 592\*592\*381-6P | 3 |  |  |  |
| ICU 室内 | Air Filter F5中效过滤器 | 475\*475\*69 | 1 |  |  |  |
| 铝板框折叠式中效过滤器M6 | 290\*290\*96 | 3 |  |  |  |
| Air Filter F5中效过滤器 | 290\*290\*96 | 1 |  |  |  |
| Air Filter HEPA高效过滤器 | 475\*475\*69 | 2 |  |  |  |
| YTF-无隔板高效过滤器 | 475\*475\*69 | 15 |  |  |  |
| 老年科顶楼 | YTF-初效过滤器 | 12\*16\*2 | 4 |  |  |  |
| YTF-化纤袋式中效过滤器 | 12\*16\*15 | 4 |  |  |  |
| 合计金额 | 大写： 小写： | | | | | |

以上报价含税及包含运输费、人工费、安装调试费、产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2024年 月 日

**投标人将严格按以下要求及格式制作资料，并附在报价材料中：**

**1.报价一览表**

**洁净空调过滤网项目采购报价表**

**项目名称：**洁净空调过滤网采购项目

**项目编号：BYCG-2024-037**

|  |  |
| --- | --- |
| **机构名称** |  |
| **报价金额** | **大写： 人民币** **小写：￥ 元** |
| **合同履行期限** | **1年（以实际协议为准）** |

## **机构名称： （填写单位名称并盖章）**

**法定代表人或授权人代表： （签字或盖章）**

**联系电话：**

**日期：2024年 月 日**

说明：本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处须有供应商加盖公章，否则本次报价无效，将采用投标报价作为最终报价，供应商应尽量避免书写错误。

**注:**①报价应包括文件所规定的采购范围的全部内容； ②报价总计包括一切相关费用（含质保期内更换全新配件产品费用、产品安装调试费、税费、质保期外的维修费等）。

**2.法定代表人授权书格式**

**法定代表人授权书**

**致保亭黎族苗族自治县人民医院：**

* 1. 兹授权： 先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的洁净空调过滤网采购项目（采购编号：BYCG-2024-037）采购活动。

**授权权限：**全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人： （亲笔签名） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

公司名称： （公章） 营业执照号码：

法定代表人： （亲笔签名） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

生效日期：2024年12月 日

**法定代表人**

**居民身份证复印件粘贴处**

**被授权人**

**居民身份证复印件粘贴处**

**注：本授权书内容不得擅自修改。**