## 附件：

**保亭黎族苗族自治县人民医院（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）配电房更换甲级防火门项目市场询价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门整改内容：  1、1号高压配电房及发电机房内外共计5樘木质防火门需改造为甲级钢制防火门；发电机房2座挡油坎因防火门改造需拆除重新设置；  2、2号低压配电房共计1樘外开木质防火门需改造为甲级钢制防火门； | | | | | | |
| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 施工内容 |
| 1 | 940＊2050mm单开左开甲级钢制防火门 | 樘 | 1 |  |  | 含防火门、拆除安装、门框及墙面恢复、垃圾清运、门框灌浆、辅材、器械等 |
| 2 | 940＊2050mm单开右开甲级钢制防火门 | 樘 | 2 |  |  | 含防火门、拆除安装、门框及墙面恢复、垃圾清运、门框灌浆、辅材、器械等 |
| 3 | 1470＊2050mm双开甲级钢制防火门 | 樘 | 2 |  |  | 含防火门、拆除安装、门框及墙面恢复、垃圾清运、门框灌浆、辅材、器械等 |
| 4 | 1750＊2360mm双开甲级钢制防火门 | 樘 | 1 |  |  | 含防火门、拆除安装、门框及墙面恢复、垃圾清运、门框灌浆、辅材、器械等 |
| 5 | 发电机房水泥挡油坎拆除安装施工 | 座 | 2 |  |  | 含材料、拆除安装、辅材、器械垃圾清运等 |
| 6 | 合计金额（元） | | | |  |  |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：

身份证号：

电 话：

日 期：2025年04月 日