保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

供应室灭菌器检测项目报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **检测项目** | **数量** | **备注** |
| 1 | 新华牌MAST-A型脉动真空灭菌器 | 物理参数曲线(小负载、满负载) | 1 | 提供检验合格标签 |
| B测试 |
| 灭菌效果验证 |
| 2 | 新华牌MAST-A型脉动真空灭菌器 | 物理参数曲线(小负载、满负载) | 1 |
| BD测试 |
| 灭菌效果验证 |
| 3 | 小型眼科B型台式蒸汽灭菌器 | 杀灭微生物因子强度(含温度变化曲线). | 1 |
| 灭菌效果鉴定试验 |
| 4 | 新华牌PS-100x过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 过氧化氢低温等离子体灭菌监测-物理检测(杀灭微生物因子强度(含温度变化曲线) ) | 1 |
| 过氧化氢低温等离子体灭菌监测-化学监测和生物监测 |
| 合计 | 小写金额：8000.00 大写金额：捌仟元整 |

以上报价含税及包含检测所需人工、辅料及运输费等所有因检测服务所产生的费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：

身份证号：

电 话：

日 期：2025年 月 日