## 附件

## 保亭黎族苗族自治县人民医院

## （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

## 毛感分院污水处理站改造项目市场询价采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 |
|
| 1 | 管道 | DN50 | 70 | 米 |  |  |
| 2 | 直接 | DN50 | 20 | 个 |  |  |
| 3 | 弯头 | DN50 | 30 | 个 |  |  |
|
| 4 | 开孔 |  | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 路面切割 |  | 45 | 米 |  |  |
| 6 | 路面恢复 |  | 45 | 米 |  |  |
|
| 7 | 固定夹 | DN50 | 15 | 个 |  |  |
| 8 | 工时费 |  | 1 | 项 |  | 含人工开挖费用、差旅费 |
| 9 | 增压泵 | 380V-3m³/h | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 检查井 | 500\*300\*600 | 1 | mm |  |  |
| 11 | 检查井盖 | 500\*300\*600 | 1 | mm |  |  |
| 合计金额 | | 大写： 小写： | | | | |

以上报价含税、含人工、物料费及改造过程中可能产生的其他费用。参与询价比选的供应商可现场考察，有技术疑问可来电咨询总务科。

报价单位：（盖章）

联 系 人：

身份证号：

## 电 话：

## 

## 日 期：2025年 月 日