## 附件：

## 保亭黎族苗族自治县人民医院

## （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

污水处理站臭气处理设备建设项目询价

采购清单

| **序号** | **项目内容** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计**  **（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气收集装置1# | 4.00×3.00（m） | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 废气收集装置2# | 3.00×1.50（m） | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 集气罩 | 8.00×2.00（m） | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 废气收集装置3# | 1.00×1.00（m） | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 废气收集装置4# | 1.00×1.00（m） | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 离心抽风机 | 16000m³/h | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 活性炭吸附净化器 | 处理能力  20000m³/h | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 通风连接管道 | DN200 | 50 | 米 |  |  |  |
| 9 | 烟囱 | 8米 | 1 | 根 |  |  |  |
| 10 | 管道支架 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 11 | 控制箱 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 阀门配件辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 设备基础 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 安装运输费 | (含吊装、运输) | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计金额（元） | | 大写： 小写： | | | | | |

1.以上报价含税、含人工、物料费及建设过程中可能产生的其他费用。

2. 供应商应提供完整的项目方案及报价单，项目方案至少涵盖处理工艺、相关设备参数、现场平面布置图以及售后服务承诺等内容，以便采购人开展比选工作。若项目方案与现场情况存在明显不符，则该方案及报价将被视为无效。

报价单位：（盖章）

联 系 人： 身份证号：

电 话： 日 期：2025年 月 日