**附件：心电监护仪主板采购询价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **参考单价（元）** | **金额** | **备注** |
| 1 | 心电监护仪主板 | 国产 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计： | | | | | |  |  |

**心电监护仪主板参数要求**

1、支持DVI、TDS接口；

2、支持护士呼叫接口；

3、非人为原因，主板保修6个月；

4、★能够与迈瑞心电监护仪适配。