## 附件

## **保亭县人民医院全自动化学发光仪维修采购项目**

## **市场询价清单**

## **一、设备维修清单**

|  |
| --- |
| **全自动化学发光仪维修清单** |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **型号** | **数量** | **维保年限** | **预算总额（元）** |
| 1 | 全自动化学发光仪 | 罗氏 | cobas e411 | 1 | 无 |  |

**二、服务参数要求**

1、全自动化学发光仪需更换微制冷器、温度传感器各一个。

2、机器维修所需更换零配件费用、工时费、差旅费等所有因维修服务所产生的费用均包含在报价内。