## 附件：

## **保亭县人民医院感染病区设备带采购项目**

## **市场询价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **参考单价（元）** | **金额** | **备注** |
| 1 | 设备带（六个床位） | 国产 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位： （盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2024年10月 日

**设备参数要求**

**感染病区设备带（六个床位）**

1、配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 设备带 | 米 | 11 | 186mm×54mm×2mm |
| 灯罩 | 个 | 6 | 30cm |
| 德标氧气终端 | 个 | 6 | 60高金属款T球头 |
| 德标空气终端 | 个 | 6 | 60高金属款T球头 |
| 德标吸引终端 | 个 | 6 | 60高金属款T球头 |
| 设备带封头 | 个 | 4 | 　 |
| 铜管 | 米 | 90 | 主管φ16×1mm,支管φ8×1mm　 |
| 插排及开关 | 个 | 12 | 公牛　 |
| 电线 | 卷 | 2 | 50M 4平方 |
| 呼叫分机系统 | 个 | 6 | 7寸分机 |
| 呼叫系统分机总线和网线 | 米 | 100 |  |

2、报价应包含物流运输、拆卸、安装、人工费等一切所有其他费用在内。

3、设备带整体保修期6个月（人为损坏及不可抗拒的自然因素除外）。

4、需保证自询价结果公告日期开始，十天内所有配件到货安装完成。（提供保证书）