## 附件：

**保亭黎族苗族自治县人民医院（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）食道贲门狭窄扩张器项目市场询价采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **参考单价（元）** | **金额** | **备注** |
| 1 | 食道贲门狭窄扩张器 | 国产 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 非血管腔道导丝 | 国产 | 条 | 2 |  |  |  |
| 合计： | | | | | |  |  |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

**二、设备参数要求**

**一、食道贲门狭窄扩张器**

1.运用高分子材料，手感柔软，柔软性好，头端有X线显影标志可准确定位。

2.配有橄榄头镍钛合金导丝，专用清洁刷，保护盒，冲洗器。

3.双面刻度方便观察。

4.每套含六根扩张条和一根导丝。带x线显影标志，配清洁刷子。

5.直径(mm):0.88mm/0.035mm

6.工作长度:850mm。

**二、非血管腔道导丝**

1.具有超弹性镍钵合金芯，体现出极佳的扭转力、拉伸力，轻松通过曲折和受限制的通道。

2.黄黑相间条纹更容易看到导丝的运动轨迹，在X线光透射下定位准确。

3.优异的超滑头部设计，为导丝提供极佳的扭控性和方向选择控制性，有效减少对腔道组织的损伤。

4.直径：0.88mm/0.035mm

5.工作长度：2300mm

报价单位： （盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2024年12月 日