- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

住院部、门诊部楼顶供水管道更换项目

市场询价清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE160三通 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | PE160*110大小头 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | PE110法兰片 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | PE110管 | 1 | 米 |  |  |  |
| 5 | DN100闸阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | DN16*8螺母 | 50 | 套 |  |  |  |
| 7 | DN100胶片 | 4 | 片 |  |  |  |
| 8 | PPR110法兰片 | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | PPR110冷管 | 17 | 条 |  |  |  |
| 10 | PPR110弯头 | 10 | 个 |  |  |  |
| 11 | PPR110*50三通 | 12 | 个 |  |  |  |
| 12 | PPR50开关 | 30 | 个 |  |  |  |
| 13 | PPR50弯头 | 50 | 个 |  |  |  |
| 14 | PPR110*90大小头 | 6 | 个 |  |  |  |
| 15 | PPR90*50三通 | 20 | 个 |  |  |  |
| 16 | PPR70*75大小头 | 5 | 个 |  |  |  |
| 17 | PPR90冷管 | 38 | 条 |  |  |  |
| 18 | PPR75冷管 | 34 | 条 |  |  |  |
| 19 | PPR75*63大小头 | 6 | 个 |  |  |  |
| 20 | PPR75*50三通 | 15 | 个 |  |  |  |
| 21 | PPR50*32大小头 | 4 | 个 |  |  |  |
| 22 | PPR63冷管 | 15 | 条 |  |  |  |
| 23 | PPR63*50三通 | 10 | 个 |  |  |  |
| 24 | PPR63*50大小头 | 8 | 个 |  |  |  |
| 25 | PPR50三通 | 14 | 个 |  |  |  |
| 26 | PPR50冷管 | 70 | 条 |  |  |  |
| 27 | PPR40弯头 | 70 | 个 |  |  |  |
| 28 | PPR50*40三通 | 3 | 个 |  |  |  |
| 29 | PPR50*40大小头 | 15 | 个 |  |  |  |
| 30 | PPR40管 | 20 | 条 |  |  |  |
| 31 | PPR90弯头 | 50 | 个 |  |  |  |
| 32 | PPR90*75三通 | 5 | 个 |  |  |  |
| 33 | PPR75开关 | 7 | 个 |  |  |  |
| 34 | PPR75弯头 | 40 | 个 |  |  |  |
| 35 | PPR50外牙直 | 2 | 个 |  |  |  |
| 36 | PPR75*50大小头 | 4 | 个 |  |  |  |
| 37 | PPR75三通 | 3 | 个 |  |  |  |
| 38 | PPR63*40三通 | 8 | 个 |  |  |  |
| 39 | PPR40开关 | 18 | 个 |  |  |  |
| 40 | PPR40内牙直 | 5 | 个 |  |  |  |
| 41 | PPR40*25三通 | 4 | 个 |  |  |  |
| 42 | PPR50*32大小头 | 6 | 个 |  |  |  |
| 43 | PPR75*40三通 | 3 | 个 |  |  |  |
| 44 | PPR75*45弯头 | 2 | 个 |  |  |  |
| 45 | PPR25冷管 | 5 | 条 |  |  |  |
| 46 | PPR40三通 | 8 | 个 |  |  |  |
| 47 | PPR40*32大小头 | 10 | 个 |  |  |  |
| 48 | PPR25*20大小头 | 5 | 个 |  |  |  |
| 49 | DN¾止回阀 | 1 | 个 |  |  |  |
| 50 | PPR25*¾弯头 | 3 | 个 |  |  |  |
| 51 | PPR32*¾内牙直 | 2 | 个 |  |  |  |
| 52 | ¾水龙头 | 1 | 个 |  |  |  |
| 53 | PPR75外牙直 | 2 | 个 |  |  |  |
| 54 | PPR75*40大小头 | 3 | 个 |  |  |  |
| 55 | PPR40*32三通 | 6 | 个 |  |  |  |
| 56 | PPR63外牙直 | 2 | 个 |  |  |  |
| 57 | PPR63*45°弯头 | 4 | 个 |  |  |  |
| 58 | PPR90三通 | 4 | 个 |  |  |  |
| 59 | PPR90*45°弯头 | 4 | 个 |  |  |  |
| 60 | PPR90法兰片 | 2 | 套 |  |  |  |
| 61 | PPR75三通 | 3 | 个 |  |  |  |
| 62 | PPR75外牙直 | 2 | 个 |  |  |  |
| 63 | PPR50*25大小头 | 4 | 个 |  |  |  |
| 64 | PPR63弯头 | 10 | 个 |  |  |  |
| 65 | PPR110*75大小头 | 4 | 个 |  |  |  |
| 66 | PPR75管卡 | 4 | 个 |  |  |  |
| 67 | PPR90管卡 | 4 | 个 |  |  |  |
| 68 | PPR110三通 | 3 | 个 |  |  |  |
| 69 | PPR110开关 | 1 | 个 |  |  |  |
| 70 | PPR90开关 | 5 | 个 |  |  |  |
| 71 | PPR50*32三通 | 6 | 个 |  |  |  |
| 72 | PPR32弯头 | 30 | 个 |  |  |  |
| 73 | PPR32冷管 | 20 | 条 |  |  |  |
| 74 | PPR32*20大小头 | 6 | 个 |  |  |  |
| 75 | PPR32开关 | 13 | 个 |  |  |  |
| 76 | PPR32*25大小头 | 8 | 个 |  |  |  |
| 77 | PPR32三通 | 8 | 个 |  |  |  |
| 78 | PPR25开关 | 5 | 个 |  |  |  |
| 79 | PPR25*½内牙直 | 2 | 个 |  |  |  |
| 80 | PVC20外牙直 | 1 | 个 |  |  |  |
| 81 | PPR40*32三通 | 6 | 个 |  |  |  |
| 82 | PPR32内牙直 | 3 | 个 |  |  |  |
| 83 | PVC32外牙直 | 1 | 个 |  |  |  |
| 84 | PVC32弯头 | 2 | 个 |  |  |  |
| 85 | PVC500L防水 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 86 | PPR90*63三通 | 2 | 个 |  |  |  |
| 87 | PPR63三通 | 1 | 个 |  |  |  |
| 88 | PPR63开关 | 6 | 个 |  |  |  |
| 89 | PPR75三通 | 3 | 个 |  |  |  |
| 90 | DN50排气管 | 6 | 个 |  |  |  |
| 91 | DN63胶片 | 6 | 个 |  |  |  |
| 92 | DN16*6螺母 | 24 | 个 |  |  |  |
| 93 | PPR110直接 | 17 | 个 |  |  |  |
| 94 | PPR75直接 | 34 | 个 |  |  |  |
| 95 | PPR90直接 | 38 | 个 |  |  |  |
| 96 | PPR63直接 | 15 | 个 |  |  |  |
| 97 | PPR50直接 | 70 | 个 |  |  |  |
| 98 | PPR40直接 | 30 | 个 |  |  |  |
| 99 | PPR32直接 | 20 | 个 |  |  |  |
| 100 | PPR25直接 | 10 | 个 |  |  |  |
| 101 | 老管拆除费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 102 | 堵漏王 | 10 | 包 |  |  |  |
| 103 | 管道搬运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 104 | PPR管安装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

以上报价已包含税费、人工、辅料、运输安装费及更换服务过程中产生的所有其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：             身份证号：

电    话：             日    期：2026年  月    日