- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

- 净水用溴代聚苯乙烯海因树脂滤芯项目

（第三次）市场询价采购清单

一、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水用溴代聚苯乙烯海因树脂滤芯 | 100T | 套 | 1 |  |  |
| 合计金额（元）： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

- 以上报价已包含税费，以及运输、安装等产生的其他相关费用并提供1年质保，质保期内出现树脂失效、滤芯破损、出水水质不达标等质量问题，供应商需免费更换并承担相应损失。

报价单位：（盖章）

联 系 人：               身份证号：

电    话：               日    期：2026年  月    日

二、产品要求

- 1.符合无菌水要求且符合WS507和GB30689的强制性要求；

- 2.可快速清除管路生物膜，提供CMA检测报告证明；

- 3.可快速杀灭水中新冠病毒，并提供检测报告证明；

- 4.可杀灭水中大肠菌群，并提供检测报告证明；

- 5.可除去水中枯草黑色变种芽孢，并提供检测报告证明；

- 6.浸泡无有毒物析出，可提供检测报告证明；

- 7.浸泡后水中溴酸盐含量合格，可提供检测报告证明；

- 8.可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌，可提供检测报告证明；

- 9.对铜和不锈钢基本无腐蚀，可提供检测报告证明；

- 10.国际SGS检测机构：

- 10.1可杀灭水中大肠菌群，可提供检测报告证明；

- 10.2浸泡后水中溴酸盐含量合格，可提供检测报告证明；

- 10.3浸泡无有毒物析出，可提供检测报告证明；

- 11.无需插电，无电器故障；

- 12.安装无需改动管路，无需重新铺设管路；

- 13.即装即用；

- 14.采用次溴酸缓释技术；

- 15.产品取得卫健委颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。