- 附件：

  - 保亭黎族苗族自治县人民医院

  - （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

  - 加茂卫生院中医馆改造项目（第二次）

  - 报价清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面+屋顶补漏 | 330 | ㎡ |  |  | 屋顶防水刷完后，还要有2公分的垫层 |
| 2 | PVC地胶 | 135 | ㎡ |  |  | 厚度0.5mm |
| 3 | 涂料 | 650 | ㎡ |  |  | 刮两遍腻子粉后再上两遍油漆 |
| 4 | 木纹铝合金 | 13 | ㎡ |  |  | 断桥铝，厚度1.4mm，均采用双层玻璃 |
| 合计金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

1.以上报价已包含税费、材料、施工、运输，以及改造过程中产生的其他所有费用。

2.本项目质保期为1年(从正式验收之日起算),预留3%质保金。

报价单位：（盖章）

联 系 人：              身份证号：

电    话：              日    期：2026年  月    日